## Реестр (корр) (hidden)
Теплоснабжающая организация: АО "Оссора"
Базовый период/Период регулирования:2018/2019-2021г.г.
Реестр расчетов
Карагинский муниципальный район
№ п/п | Наименование расчетов | Стр.
1 | Основные производственные показатели регулируемой организации | 1
1 | Постановление главы МО ГП "п.Оссора" | 1
2 | Постановление главы МО СП " с.Карага" | 2
3 | Договор №1 от 30.03.2018 г. аренды муниципального имущества для оказания услуг теплоснабжения | 3-8
4 | Основные производственные показатели регулируемой организации | 9
5 | Характеристика водяных тепловых сетей | 10
6 | Производственная программа | 11-15
7 | Расчет полезного отпуска тепловой энергии на нужды отопления | 16
8 | Расчет полезного отпуска ГВС | 17
9 | Расчет полезного отпуска тепловой энергии на нужды ГВС | 18 | 0
10 | Расчет полезного отпуска тепловой энергии на нужды отопления и ГВС | 19
11 | Реестр договоров | 20
12 | Расчет полезного отпуска тепловой энергии | 21
13 | Расчет полезного отпуска теплоносителя | 22
14 | Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности) | 23
15 | Расчет расхода топлива | 24-25
16 | Расчет баланса топлива | 26
17 | Расчет нормативного запаса топлива | 27
| Потребность в натуральном топливе | 28
18 | Приказы Министерства ЖКХ и энергетики Кмчатского края | 29-37
19 | Договор № У -06-2017 на поставку каменного угля от 07.06.2017 г. | 38-45
| Карточка счета 20.01 по статье затрат "Топливо" | 46-48
20 | Коммерческие предложения по поставке каменного угля в 2018 году | 49-50
21 | Расчет объема воды | 51-54
22 | Расчет количества воды, необходимой для продувки котлов | 55
23 | Смета расходов | 56-57
24 | Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2017 г | 58
| Карточка счета 20.01 по статье затрат "Основные материалы" | 59-90
25 | Расчет расходов на электроэнергию | 91-96
26 | Расчет расходов на оплату труда | 97-101
27 | Статистичская форма П-4 | 102-125
28 | Коллективный договор | 126-156
29 | Расчет отчислений на социальные нужды | 157
30 | Ожидаемое исполнение на проезд в 2018 году | 158
31 | Расчет аммортизационных отчислений | 159-169
32 | Операционные расходы | 170
33 | Расчет операционных расходов | 171
| Топливно-энергетический паспорт | 172-174
34 | Реестр неподконтрольных расходов | 175
35 | Реестр расходов на приобретение энергетических расходов | 176
36 | Расчет НВВ | 177
37 | Расчет тарифов на тепловую энергию | 178
38 | Расчет тарифа на ГВС | 179
39 | Расчет выручки по теплоснабжению в 2017 году | 180
40 | Расчет расходов по сомнительным долгам | 181
41 | План мероприятий по подготовке к зиме 2019-2020 гг | 182-183
42 | Расчеты | 184-213
43 | Статистическая отчетность за 2017 год | 214-229
44 | Списание дебиторской задолженности в 2017 году | 230-238
45 | Договора | 239-287
46 | Бухгалтерский баланс | 288-299
47 | Свидетельство о государственной регистрации | 300
48 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | 301
49 | Устав АО "Оссора" | 302-319
50 | Передаточный акт | 320-339

## Программа (hidden)
АО "ОССОРА"
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Базовый период/Период регулирования:2018/2019г.г.
0

## вода хозбыт технолог (hidden)
Теплоснабжающая (теплосетевая) организация: АО "Оссора"
Базовый период/Период регулирования: 2018/2019 гг.
Расчет объема воды, затраченной на хозяйственно-бытовые нужды, продувку котлов и шлакоудаление на 2019 год
№ п/п | Источник тепла | Вид топлива | Продувка, взрыхление, регенерация (для паровых котлов) | [6 empty] | Поливка шлака |  |  |  |  | Унитаз (ХВС) |  |  |  | Душевые (ХВС) |  |  |  |  | Кран в бытовом помещении (ХВС) |  |  |  |  | Душевые (ГВС) |  |  |  |  | Кран в бытовом помещении (ГВС) |  |  |  |  | Всего по ктельной
|  |  | Кол-во котлов | Мощность 1 котла | Теплопроизводительность котлов | Расход воды на продувку в сутки | Расход воды на взрыхление и регенерацию в сутки | Количество дней работы | ИТОГО | Кол-во топлива в год | % шлака | Кол-во шлака | Удельный расход воды на 1 тонну шлака или золы | ИТОГО | Кол-во | Нормативный расход в сутки | Кол-во дней работы | ИТОГО | Кол-во | Норма расхода в смену | Кол-во дней работы | Количество смен для расчета | ИТОГО | Среднее кол-во человек в смену | Норма расхода воды на 1 человека в смену | Кол-во дней работы | Количество смен | ИТОГО | Кол-во | Норма расхода в смену | Кол-во дней работы | Количество смен для расчета | ИТОГО | Среднее кол-во человек в смену | Норма расхода воды на 1 человека в смену | Кол-во дней работы | Количество смен | ИТОГО
|  |  | ед. | Гкал/час | Гкал/час | куб.м | куб.м. |  | куб.м./год | тонн | % | тонн | куб.м./тн. | куб.м. | ед. | куб.м. |  | куб.м. | ед. | куб.м. |  |  | куб.м | ед. | куб.м |  |  | куб.м | ед. | куб.м. |  |  | куб.м | ед. | куб.м |  |  | куб.м | куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8)*9 | 11 | 12 | 13=11*12/100 | 14 | 15=13*14 | 16 | 17 | 18 | 19=16*17*18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=20*21*22*23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29=25*26*27*28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33=29*30*31*32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38=34*35*36*37 | 35=10+15+19+24+29+33+38
1 | пос. Оссора - кот. "Южная" | уголь | [5 empty] | 289 | 0 | 3535 | 19.26 | 681 | 0.2 | 136 | 1 | 0.29 | 365 | 106 | 2 | 0.23 | 290 | 2 | 267 | 6 | 0.014 | 365 | 2 | 61 | 2 | 0.27 | 289 | 2 | 312 | 6 | 0.011 | 289 | 2 | 38 | 920
[8 empty] | 290 |  | #REF! | 13 | [6 empty] | 106 |  |  | 290 | [9 empty] | 290 |  |  |  |  | 290
2 | пос. Оссора - кот. "Районная" | уголь | 3 | 6.4 | 19.2 | 18.2 | 8.3667 | 289 | 7677.7667 | 10461 | 19.26 | 2015 | 0.2 | 403 | 2 | 0.29 | 365 | 212 | 3 | 0.23 | 290 | 2 | 400 | 9 | 0.014 | 365 | 2 | 92 | 3 | 0.27 | 289 | 2 | 468 | 9 | 0.011 | 289 | 2 | 57 | 9309.7667
3 | пос. Оссора - кот. "Госпромхоз" | уголь | [5 empty] | 289 | 0 | 829 | 19.26 | 160 | 0.2 | 32 | 1 | 0.29 | 365 | 106 | 1 | 0.23 | 290 | 2 | 133 | 2 | 0.014 | 365 | 2 | 20 | 1 | 0.27 | 289 | 2 | 156 | 2 | 0.011 | 289 | 2 | 13 | 460
4 | пос. Оссора - кот. "БПК" | уголь | [5 empty] | 78 | 0 | 17 | 19.26 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 0.29 | 365 | 106 | 1 | 0.23 | 78 | 2 | 36 | 2 | 0.014 | 365 | 2 | 20 | 1 | 0.27 | 78 | 2 | 42 | 2 | 0.011 | 78 | 2 | 3 | 208
5 | пос. Карага - котельная № 1 | уголь | [5 empty] | 289 | 0 | 2490 | 19.26 | 480 | 0.2 | 96 | 1 | 0.29 | 365 | 106 | 2 | 0.23 | 290 | 2 | 267 | 5 | 0.014 | 365 | 2 | 51 | 2 | 0.27 | 289 | 2 | 312 | 5 | 0.011 | 289 | 2 | 32 | 864
| Всего по ТСО в том числе: |  | 3 |  | 19.2 |  |  |  | 7677.7667 | #REF! |  | 3339 |  | 668 | 6 |  |  | 636 | 9 |  |  |  | 1103 | 24 |  |  |  | 244 | 9 |  |  |  | 1290 | 24 |  |  |  | 143 | 11761.7667
затраченной на производство теплоэнергии
затраченной на передачу теплоэнергии
В расчете применялись нормы СП 30.13330.2012 - Свод правил Внутренний водопровод и канализация зданий (актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85*)
Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утверждена Госстроем РФ от 12.08.2003г.
Исп.
Расчет объема воды, затраченной на хозяйственно-бытовые нужды, продувку котлов и шлакоудаление на 2019 год
№ п/п | Источник тепла | Вид топлива | Продувка, взрыхление, регенерация (для паровых котлов) | [6 empty] | Поливка шлака |  |  |  |  | Унитаз (ХВС) |  |  |  | Душевые (ХВС) |  |  |  |  | Кран в бытовом помещении (ХВС) |  |  |  |  | Душевые (ГВС) |  |  |  |  | Кран в бытовом помещении (ГВС) |  |  |  |  | Всего по ктельной
|  |  | Кол-во котлов | Мощность 1 котла | Теплопроизводительность котлов | Расход воды на продувку в сутки | Расход воды на взрыхление и регенерацию в сутки | Количество дней работы | ИТОГО | Кол-во топлива в год | % шлака | Кол-во шлака | Удельный расход воды на 1 тонну шлака или золы | ИТОГО | Кол-во | Нормативный расход в сутки | Кол-во дней работы | ИТОГО | Кол-во | Норма расхода в смену | Кол-во дней работы | Количество смен для расчета | ИТОГО | Среднее кол-во человек в смену | Норма расхода воды на 1 человека в смену | Кол-во дней работы | Количество смен | ИТОГО | Кол-во | Норма расхода в смену | Кол-во дней работы | Количество смен для расчета | ИТОГО | Среднее кол-во человек в смену | Норма расхода воды на 1 человека в смену | Кол-во дней работы | Количество смен | ИТОГО
|  |  | ед. | Гкал/час | Гкал/час | куб.м | куб.м. |  | куб.м./год | тонн | % | тонн | куб.м./тн. | куб.м. | ед. | куб.м. |  | куб.м. | ед. | куб.м. |  |  | куб.м | ед. | куб.м |  |  | куб.м | ед. | куб.м. |  |  | куб.м | ед. | куб.м |  |  | куб.м | куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8)*9 | 11 | 12 | 13=11*12/100 | 14 | 15=13*14 | 16 | 17 | 18 | 19=16*17*18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=20*21*22*23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29=25*26*27*28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33=29*30*31*32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38=34*35*36*37 | 35=10+15+19+24+29+33+38
1 | пос. Оссора - кот. "Южная" | уголь | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.27 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
[10 empty] | #REF! | 13 | [6 empty] | 0
2 | пос. Оссора - кот. "Районная" | уголь | 3 | 6.4 | 19.2 | 18.2 | 8.3667 | 274 | 7279.2667 | #REF! | 19.26 | #REF! | 0.2 | #REF! | 2 | 0 | 274 | 0 | 3 | 0.23 | 290 | 2 | 400 | 9 |  | 274 | 2 | 0 | 3 | 0.27 | 274 | 2 | 444 | 9 | 0.011 | 274 | 2 | 54 | #REF!
3 | пос. Оссора - кот. "Госпромхоз" | уголь | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 |  | 2 | 0 | 0
4 | пос. Оссора - кот. "БПК" | уголь | [5 empty] | 78 | 0 | #REF! | 19.26 | #REF! | 0.2 | #REF! | 1 | 0 | 274 | 0 | 1 | 0.23 | 78 | 2 | 36 | 2 |  | 274 | 2 | 0 | 1 | 0.27 | 78 | 2 | 42 | 2 | 0.011 | 78 | 2 | 3 | #REF!
5 | пос. Карага - котельная № 1 | уголь | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 |  | 2 | 0 | 0
| Всего по ТСО в том числе: |  | 3 |  | 19.2 |  |  |  | 7279.2667 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 436 | 11 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 486 | 11 |  |  |  | 57 | #REF!
затраченной на производство теплоэнергии
затраченной на передачу теплоэнергии
Note on Q7: Автор: СП 30.13330.2012 норматив Унитаз со смывным бачком 12 куб.м в час
Note on U7: Автор: СП 30.13330.2012
Note on Z7: Автор: СП 30.13330.2012 Расход воды в производственных цехах на 1 человека в смену ХВС 14 куб.м.
Note on AE7: Автор: СП 30.13330.2012
Note on AJ7: Автор: СП 30.13330.2012 Расход ГВС на 1 человека в смену 11 куб.м.
Note on Q27: Автор: СП 30.13330.2012 норматив Унитаз со смывным бачком 12 куб.м в час
Note on U27: Автор: СП 30.13330.2012
Note on Z27: Автор: СП 30.13330.2012 Расход воды в производственных цехах на 1 человека в смену ХВС 14 куб.м.
Note on AE27: Автор: СП 30.13330.2012
Note on AJ27: Автор: СП 30.13330.2012 Расход ГВС на 1 человека в смену 11 куб.м.

## вода заполн.подпитка (hidden)
Теплоснабжающая (теплосетевая) организация: АО "Оссора"
#REF!
Расчет объема воды, затраченной на производство и передачу тепловой энергии на 2019 год
№ п/п | Источник тепла | Вид топлива | Кол-во котлов | Мощность 1 котла | Теплопроизводительность котлов | Протяженность тепловых сетей | Отопительный период | Часы в сутках | Теплопроизводительность котельной | Тепловая энергия на ГВС | Часовая расчетная тепловая нагрузка котельной (присоединенная) | Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения | Заполнение магистральных и внутридомовых систем отопления и ГВС при 1 наполнении | Объем трубопроводов | Длина трубопроводов для ремонта | Объем трубопровода подлежащего ремонту | Расход воды после ремонта тепловых сетей | Расход воды на промывку и опрессовку тепловых сетей | Подпитка систем для компенсации утечек при наполнении | ГВС потребителей | Хознужды (с технуждами), куб.м./год |  | Всего по ктельной | Всего водоотведение по котельной
|  |  | ед. | Гкал/час | Гкал/час | км. | дни | час. | Гкал/год | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/час | куб.м./год | куб.м. | км | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м./год | куб.м. | ГВС | ХВС | куб.м | куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=11/(8*9) | 14=12*30 (куб.м.ч/Гкал) + 13*6 (куб.м.ч/Гкал) | 15 | 16 | 17 | 18=15*1,5 | 19=15*1,5 | 20=15*0,0025*8*9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25=22+23
1 | пос. Оссора - кот. "Южная" | уголь | 5 | 1.4471 | 7.2356 | 5.91 | 289 | 24 | 11080 | 771 | 2.152 | 0.111 | 65 | 53.071 |  |  |  | 80 | 920 | 13119 | 350 | 570 | 1985
[6 empty] | 8: 290 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 | пос. Оссора - кот. "Районная" | уголь | 3 | 6.4 | 19.2 | 17.361 | 289 | 24 | 32751 | 2335 | 5.442 | 0.337 | 165 | 336.069 | 0.043 | 0.035 | 504 | 504 | 5827 | 34121 | 525 | 8785 | 16310 | 9310
3 | пос. Оссора - кот. "Госпромхоз" | уголь | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.203 | 289 | 24 | 2599 | 263 | 0.41 | 0.038 | 13 | 10.178 |  |  |  | 15 | 176 | 3041 | 169 | 291 | 664
4 | пос. Оссора - кот. "БПК" | уголь | 1 | 0.504 | 0.504 | 0.39 | 78 | 24 | 53 | 6 | 0.132 | 0.003 | 4 | 1.644 |  |  |  | 2 | 8 | 40 | 45 | 163 | 222 | 208
5 | пос. Карага - Центральная | уголь | 6 | 0.504 | 3.024 | 5.432 | 289 | 24 | 7790 | 456 | 1.56 | 0.066 | 47 | 48.513 | 0.084 | 0.769 | 73 | 73 | 841 | 7338 | 344 | 520 | 1898
| Всего по ТСО в том числе: |  | 17 |  | 31.5636 | 30.296 |  |  | 54273 | 3831 | 9.696 |  | 294 | 449.475 | 0.127 | 0.804 | 577 | 674 | 7772 | #REF! | #REF! | #REF! | 21079 | #REF!
затраченной на производство теплоэнергии
затраченной на передачу теплоэнергии
Исп.
Расчет объема воды, затраченной на производство и передачу тепловой энергии на 2019 год
№ п/п | Источник тепла | Вид топлива | Кол-во котлов | Мощность 1 котла | Теплопроизводительность котлов | Протяженность тепловых сетей | Отопительный период | Часы в сутках | Теплопроизводительность котельной | Тепловая энергия на ГВС | Часовая расчетная тепловая нагрузка котельной (присоединенная) | Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения | Заполнение магистральных и внутридомовых систем отопления и ГВС при 1 наполнении | Объем трубопроводов | Длина трубопроводов для ремонта | Объем трубопровода подлежащего ремонту | Расход воды после ремонта тепловых сетей | Расход воды на промывку и опрессовку тепловых сетей | Подпитка систем для компенсации утечек при наполнении | ГВС потребителей | Хознужды (с технуждами), куб.м./год |  | Всего по ктельной | Всего водоотведение по котельной
|  |  | ед. | Гкал/час | Гкал/час | км. | дни | час. | Гкал/год | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/час | куб.м./год | куб.м. | км | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м./год | куб.м. | ГВС | ХВС | куб.м | куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=11/(8*9) | 14=12*30 (куб.м.ч/Гкал) + 13*6 (куб.м.ч/Гкал) | 15 | 16 | 17 | 18=15*1,5 | 19=15*1,5 | 20=15*0,0025*8*9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25=22+23
1 | пос. Оссора - кот. "Южная" | уголь | 5 | 1.4471 | 7.2356 | 5.91 | 274 | 24 | 11080 | 771 | 2.152 | 0.117 | 65 | 53.071 |  |  |  | 80 | 872 | 13119 | 0 | 0 | 1017
[6 empty] | 8: 274 | [8 empty] | #REF! | 0 | 0 |  | 0
2 | пос. Оссора - кот. "Районная" | уголь | 3 | 6.4 | 19.2 | 17.361 | 274 | 24 | 32751 | 2335 | 5.442 | 0.355 | 165 | 336.069 | 0.043 | 0.035 | 504 | 504 | 5525 | 34121 | 498 | 400 | 7596 | 898
3 | пос. Оссора - кот. "Госпромхоз" | уголь | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.203 | 274 | 24 | 2599 | 263 | 0.41 | 0.04 | 13 | 10.178 |  |  |  | 15 | 167 | 3041 | 0 | 0 | 195
4 | пос. Оссора - кот. "БПК" | уголь | 1 | 0.504 | 0.504 | 0.39 | 78 | 24 | 53 | 6 | 0.132 | 0.003 | 4 | 1.644 |  |  |  | 2 | 8 | 40 | 45 | 36 | 95 | 81
5 | пос. Карага - Центральная | уголь | 6 | 0.504 | 3.024 | 5.432 | 274 | 24 | 7790 | 456 | 1.56 | 0.069 | 47 | 48.513 | 0.084 | 0.769 | 73 | 73 | 798 | 7338 | 0 | 0 | 991
| Всего по ТСО в том числе: |  | 17 |  | 31.5636 | 30.296 |  |  | 54273 | 3831 | 9.696 |  | 294 | 449.475 | 0.127 | 0.804 | 577 | 674 | 7370 | #REF! | 543 | 436 | 9894 | 979
затраченной на производство теплоэнергии
затраченной на передачу теплоэнергии

## Продувка, взрыхление, регенер (hidden)
Теплоснабжающая (теплосетевая) организация: АО "Оссора"
#REF!
Расчет количества воды, необходимой для продувки паровых котлов и функционирования установки водоподготовки
Расчет произведен на основании:
1. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утверждена Госстроем РФ от 12.08.2003г.
2. Методические указания по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (протокол Госстроя РФ от 12.07.2002 г. № 5)
№ п/п | Наименование | Расчетная формула | Ед. изм. | Расчетные данные
1. | Расчет количества воды, необходимой для продувки паровых котлов
1.1. | Количество паровых котлов, установленных на котельной "Районная" пос. Оссора |  | шт. | 3
1.2. | Мощность 1 котлоагрегата |  | Гкал/час | 6.4
1.3. | Номинальная производительность котельной | п. 1.1. * п. 1.2. | Гкал/час | 19.2
1.4. | Удельный расход воды на продувку котлов в зависимости от их мощности (тебл. 10 методика 1) |  | т/час | 0.8 |  | 18.1514
1.5. | Разность энтальний котловой воды при температуре насыщения и питательной воды (температуры (данные предприятия): 205 - 104) |  | ккал/кг | 101
1.6. | Расход воды на продувку | п. 1.4 * п. 1.3 / п. 1.5. | куб.м./час | 152.0792
1.7. | Продолжчительность продувки |  | часов в сут | 0.12 | 27 секунд по 8 раза в смену (2 смены в сутки)
1.8. | ИТОГО воды на продувку паровых котлов | п. 1.6. * п. 1.7. | куб.м. в сут. | 18.2
2. | Расчет количества воды на взрыхление и регенерацию
2.1. | Фильтры 1 ступени |  | шт. | 2 | фильтры натрий-катионитные
2.2. | Фильтры 2 ступени |  | шт. | 3
2.3. | Количество процессов взрыхления и регенерации фильтра 1 ступени |  | раз в месяц | 1 | зависит от состояния котловой воды
|  |  | раз в сутки | 0.033333
2.4. | Количество процессов взрыхления и регенерации фильтра 2 ступени |  | раз в месяц | 2 | зависит от состояния котловой воды
|  |  | раз в сутки | 0.066667
2.5. | Диаметр фильтра 1 ступени |  | мм | 1000
2.6. | Диаметр фильтра 2 ступени |  | мм | 1500
2.7. | Количество воды на взрыхление и регенерацию фильтров (таблица 5 методики 2):
2.7.1. | взрыхляющая промывка 1 ступень |  | куб.м. | 2.1
2.7.2. | взрыхляющая промывка 2 ступень |  | куб.м. | 4.6
2.7.3. | регенерация без использования омывочных вод на взрыхление 1 ступени |  | куб.м. | 10.3 | фильтр 1 ступени по методике тоже Н-К
2.7.4. | регенерация без использования омывочных вод на взрыхление 2 ступени |  | куб.м. | 21.1
2.8. | Количество воды на взрыхление и регенерацию фильтров 1 ступени | (п. 2.7.1. + п. 2.7.3.) * п. 2.1. * п. 2.3. | куб.м. в сутки | 0.82667
2.9. | Количество воды на взрыхление и регенерацию фильтров 2 ступени | (п. 2.7.2. + п. 2.7.4.) * п. 2.2. * п. 2.4. | куб.м. в сутки | 5.14
2.10. | ИТОГО количество воды на взрыхление и регенерацию фильтров | п. 2.8. + п. 2.9. | куб.м. в сутки | 5.9667
3. | Расчет количества воды, выпариваемой в деаэраторе
3.1. | Производительность деаэратора |  | куб.м/ч | 25
3.2. | Продолжительность функционирования деаэратора в сутки |  | час. | 24
3.3. | ИТОГО количество воды, выпариваемой в деаэраторе | 0,004 * п. 3.1. * п. 3.2. | куб.м. в сутки | 2.4
ИТОГО расчетное количество воды в сутки на продувку, взрыхление, регенерацию и выпаривание в деаэраторе |  |  | куб.м. в сутки | 26.5667
Исп.

## сети (hidden)
Теплоснабжающая (теплосетевая) организация: АО "Оссора"
#REF!
Характеристика водяных тепловых сетей на балансе организации (магистральные тепловые сети)
АО "Ососсора" 2019 г.
Температурный график работы тепловых сетей: 95/70
наименование села | наименование котельной | диаметр трубопровода, мм | длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | длина трубопровода в однотрубном исчислении, м | Полощадь поперечного сечения трубы, кв.м. | Объем трубопроводов, куб.м. | Длина трубопроводов в однотрубном исчислении подлежащая замене в 2016 году в соответствии с ремонтной программой, м | Объем трубопроводов подлежащих замене в 2015 году, куб.м. | тип прокладки | назначение тепловой сети
пос.Оссора | "Районная" | 273 | 1633.7 | 3267.4 | 0.058505 | 191.16 |  | 0 | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 219 | 509 | 1019 | 0.037649 | 38.365 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 159 | 1569 | 3138 | 0.019846 | 62.275 |  | 0 | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 110 | 256 | 512 | 0.0095 | 4.864 |  | 0 | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 108 | 1593 | 3186 | 0.0091562 | 29.172 |  | 0 | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 89 | 524 | 1049 | 0.006218 | 6.523 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 76 | 62.3 | 124.6 | 0.0045342 | 0.565 |  | 0 | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 65 | 412 | 824 | 0.0033166 | 2.733 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 57 | 1421 | 2842 | 0.0025505 | 7.248 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 50 | 28.4 | 56.8 | 0.0019625 | 0.111 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 48 | 496 | 991 | 0.0018086 | 1.792
|  | 40 | 31.9 | 63.8 | 0.001256 | 0.08
|  | 32 | 122 | 245 | 0.00080384 | 0.197 | 43 | 0.035 | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 25 | 21 | 42 | 0.00049062 | 0.021 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
| Итого: |  | 8679.3 | 17360.6 |  | 345.106 | 43 | 0.035
| "Госпромхоз" | 159 | 161 | 321 | 0.019846 | 6.37 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 108 | 14 | 28 | 0.0091562 | 0.256 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 89 | 137.8 | 275.6 | 0.006218 | 1.714 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 76 | 211 | 422 | 0.0045342 | 1.913 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 57 | 70.5 | 141 | 0.0025505 | 0.36 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 32 | 7.8 | 15.6 | 0.00080384 | 0.013 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
| Итого: |  | 602.1 | 1203.2 |  | 10.626 | 0 | 0
| "Южная" | 219 | 211.1 | 422.2 | 0.037649 | 15.896 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 159 | 127 | 254 | 0.019846 | 5.041 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 108 | 1036 | 2072 | 0.0091562 | 18.972 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 89 | 566 | 1132 | 0.006218 | 7.039 |  | 0 | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 76 | 283.8 | 567.6 | 0.0045342 | 2.574 |  | 0 | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 63 | 187 | 374 | 0.0031157 | 1.165 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 57 | 409.47 | 818.94 | 0.0025505 | 2.089 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 48 | 112.4 | 224.8 | 0.0018086 | 0.407 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 32 | 22 | 44 | 0.00080384 | 0.035 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
| Итого: |  | 2954.77 | 5909.54 |  | 53.218 | 0 | 0
| "БПК" | 108 | 41 | 82 | 0.0091562 | 0.751 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 76 | 27 | 54 | 0.0045342 | 0.245 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 57 | 127 | 254 | 0.0025505 | 0.648 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
| Итого: |  | 195 | 390 |  | 1.644 | 0 | 0
| итого по пос.Оссора |  | 12431.17 | 24863.34 |  | 410.594 | 43 | 0.035
с.Карага | "Центральная" | 219 | 166 | 332 | 0.037649 | 12.5 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 159 | 258 | 516 | 0.019846 | 10.24 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 108 | 1008 | 2016 | 0.0091562 | 18.459 | 84 | 0.76912 | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 76 | 391 | 782 | 0.0045342 | 3.546 |  | 0 | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 57 | 656 | 1312 | 0.0025505 | 3.346 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 42 | 145 | 290 | 0.0013847 | 0.402 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
|  | 32 | 92 | 184 | 0.00080384 | 0.148 |  |  | подземн. | Сеть отопления и ГВС
| Итого по с.Карага: |  | 2716 | 5432 |  | 48.641 | 84 | 0.76912
Всего по предприятияю |  |  | 15147.17 | 30295.34 |  | 459.235 | 127 | 0.80412
И.о. генерального директора |  |  | А. Н. Клименко
Тех.дир. Чувилин А.Г.

## Числ, Т. коэф Тепло (hidden)
Теплоснабжающая (теплосетевая) организация: АО"Оссора"
Базовый период/Период регулирования:2018/2019-2021г.г.
Расчет средней ступени оплаты и соответсвующих им тарифных коэффициентов на 2019 год (в части персонала, относимого на производство и передачу тепловой энергии)
из расчёта базовой месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда * |  |  |  |  | 10303
№ п/п | Должность | Кол-во штатн. единиц | кол-во штатн. единиц на ТЭ | кол-во м-цев работы | Разряд (ступень оплаты) | тарифный коэф-нт | Среднемесячная тарифная ставка | Предложение ТСО (ТЭ) Сумма окладов | Расчет РСТиЦ (тарифный коэф-нт)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Персонал тепловых источников (производство) | [10 empty] | тар.коэф. | разряд
Районная котельная
1 | Старший мастер котельной "Районная" | 1 | 1 | 12 | 7 | 2.76 | 28436.28 | 28436.28 |  |  | 2.76 | 7
2 | Машинист (кочегар) котельной | 4.5 | 4.5 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 100145.16 |  |  | 9.72 | 22.5
3 | Машинист (кочегар) котельной | 4.5 | 4.5 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 88554.285 |  |  | 8.595 | 18
4 | Транспортерщик | 13 | 13 | 12 | 2 | 1.36 | 14012.08 | 182157.04 |  |  | 17.68 | 26
6 | Аппаратчик приготовления химических растворов 2-го разряда | 4.5 | 4.5 | 12 | 2 | 1.36 | 14012.08 | 63054.36 |  |  | 6.12 | 9
7 | Слесарь по ремонту котельного оборудования | 4 | 4 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 78714.92 |  |  | 7.64 | 16
8 | Слесарь по КИП и А | 1 | 1 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 22254.48 |  |  | 2.16 | 5
9 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 2 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 44508.96 |  |  | 4.32 | 10
10 | Электрогазосварщик | 1 | 1 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 22254.48 |  |  | 2.16 | 5
11 | Уборщик производственных помещений | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10303 | 10303 |  |  | 1 | 1
12 | котельная Южная | [9 empty] | 0 | 0
13 | Мастер котельных "Южная" и "Госпромхоз" | 1 | 1 | 12 | 7 | 2.76 | 28436.28 | 28436.28
14 | Машинист (кочегар) котельной | 9 | 9 | 12 | 3 | 1.69 | 17412.07 | 156708.63 |  |  | 15.21 | 27
15 | Машинист (кочегар) котельной | 3.5 | 3.5 | 12 | 3 | 1.69 | 17412.07 | 60942.245 |  |  | 5.915 | 10.5
16 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 2 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 39357.46 |  |  | 3.82 | 8
17 | Слесарь по ремонту котельного оборудования | 2 | 2 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 39357.46 |  |  | 3.82 | 8
18 | Электрогазосварщик | 1 | 1 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 19678.73 |  |  | 1.91 | 4
19 | Котельная Госпромхоз | [9 empty] | 0 | 0
20 | Машинист (кочегар) котельной | 4.5 | 4.5 | 12 | 2 | 1.36 | 14012.08 | 63054.36 |  |  | 6.12 | 9
21 | Слесарь по ремонту котельного оборудования | 1 | 1 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 19678.73 |  |  | 1.91 | 4
22 | Котельная БПК | [9 empty] | 0 | 0
23 | Машинист (кочегар) котельной | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.36 | 14012.08 | 28024.16 |  |  | 2.72 | 4
24 | Начальник участка п.Оссора | 1 | 1 | 12 | 10 | 3.99 | 41108.97 | 41108.97
25 | Начальник участка с.Карага | 1 | 1 | 12 | 7 | 2.76 | 28436.28 | 28436.28
26 | Котельная №1 с.Карага | [9 empty] | 0 | 0
27 | Машинист (кочегар) котельной | 8.5 | 8.5 | 12 | 3 | 1.69 | 17412.07 | 148002.595 |  |  | 14.365 | 25.5
28 | Транспортировщик | 3 | 3 | 12 | 2 | 1.36 | 14012.08 | 42036.24 |  |  | 4.08 | 6
29 | Слесарь по ремонту котельного оборудования | 1 | 1 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 22254.48 |  |  | 2.16 | 5
30 | Электрогазосварщик | 1 | 1 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 19678.73 |  |  | 1.91 | 4
31 | Уборщик производственных помещений | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10303 | 10303 |  |  | 1 | 1
32 | Итого: | 79 | 79 | х | 3.2848 | 1.7292 | х | 1407441.315
Средний тарифный коэффициент: |  |  | 8: 1.7492
Средняя ступень оплаты: |  |  | 8: 3.2848
Персонал тепловых сетей(передача)
33 | Тепловые сети и сооружения тепловых сетей п.Оссора
34 | Мастер | 1 | 1 | 12 | 7 | 2.76 | 28436.28 | 28436.28 |  |  | 2.76 | 7
35 | Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей | 3 | 3 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 59036.19 |  |  | 5.73 | 12
36 | Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей | 2 | 2 | 12 | 3 | 1.69 | 17412.07 | 34824.14 |  |  | 3.38 | 6
37 | Электрогазосварщик | 2 | 2 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 39357.46 |  |  | 3.82 | 8
38 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 19678.73 |  |  | 1.91 | 4
39 | Тепловые сети и сооружения тепловых сетей с. Карага | [9 empty] | 0 | 0
40 | Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей | 1 | 1 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 19678.73 |  |  | 1.91 | 4
41 | Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей | 2 | 2 | 12 | 3 | 1.69 | 17412.07 | 34824.14 |  |  | 3.38 | 6
42 | Электрогазосварщик | 1 | 1 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 19678.73 |  |  | 1.91 | 4
43 | Итого: | 13 | 13 | х | 3.9231 | 1.9077 | х | 255514.4
Средний тарифный коэффициент: |  |  | 8: 1.9077
Средняя ступень оплаты: |  |  | 8: 3.9231
Ремонтный персонал тепловых источников
1
2
3
4
…….
Итого: | bar: 4 to 7
Средний тарифный коэффициент:
Средняя ступень оплаты:
Общехозяйственный персонал (в части тепловой энергии) |  |  | 3: 0.8123
44 | Генеральный директор | 1 | 0.8123 | 12 | 14 | 6.51 | 67072.53 | 54483.0161 |  |  | 5.2881 | 11.3722
45 | Технический директор | 1 | 0.8123 | 12 | 12 | 5.1 | 52545.3 | 42682.5472 |  |  | 4.1427 | 9.7476
46 | Главный бухгалтер | 1 | 0.8123 | 12 | 12 | 5.1 | 52545.3 | 42682.5472 |  |  | 4.1427 | 9.7476
47 | Бухгалтер | 1 | 0.8123 | 12 | 8 | 3.12 | 32145.36 | 26111.6759 |  |  | 2.5344 | 6.4984
48 | Бухгалтер | 1 | 0.8123 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 18077.3141 |  |  | 1.7546 | 4.0615
49 | Бухгалтер | 1 | 0.8123 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 18077.3141 |  |  | 1.7546 | 4.0615
50 | Бухгалтер | 1 | 0.8123 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 18077.3141 |  |  | 1.7546 | 4.0615
51 | Кассир | 1 | 0.8123 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 15985.0324 |  |  | 1.5515 | 3.2492
52 | Бухгалтер-кассир | 1 | 0.8123 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 15985.0324 |  |  |  | 3.2492
53 | Специалист по кадровому делопроизводству | 1 | 0.8123 | 12 | 6 | 2.44 | 25139.32 | 20420.6696 |  |  | 1.982 | 4.8738
54 | Заведующий складом п.Оссора | 1 | 0.8123 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 18077.3141 |  |  | 1.7546 | 4.0615
55 | Заведующий складом с.Карага | 1 | 0.8123 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 15985.0324 |  |  | 1.5515 | 3.2492
56 | Начальник коммерческого отдела | 1 | 0.8123 | 12 | 10 | 3.99 | 41108.97 | 33392.8163 |  |  | 3.2411 | 8.123
57 | Юрисконсульт | 1 | 0.8123 | 12 | 8 | 3.12 | 32145.36 | 26111.6759 |  |  | 2.5344 | 6.4984
58 | Инженер по снабжению | 1 | 0.8123 | 12 | 6 | 2.44 | 25139.32 | 20420.6696 |  |  | 1.982 | 4.8738
59 | Специалист по начислению коммунальных услуг | 1 | 0.8123 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 18077.3141 |  |  | 1.7546 | 4.0615
60 | Техник по сбыту | 1 | 0.8123 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 15985.0324 |  |  | 1.5515 | 3.2492
61 | Секретарь-машинистка | 1 | 0.8123 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 15985.0324 |  |  | 1.5515 | 3.2492
62 | Специалист по ОТ и ГО | 1 | 0.8123 | 12 | 6 | 2.44 | 25139.32 | 20420.6696 |  |  | 1.982 | 4.8738
63 | Курьер | 1 | 0.8123 | 12 | 2 | 1.36 | 14012.08 | 11382.0126 |  |  | 1.1047 | 1.6246
64 | Уборщик служебных помещений | 1 | 0.8123 | 12 | 1 | 1 | 10303 | 8369.1269 |  |  | 0.8123 | 0.8123
65 | Начальник планово-экономического отдела | 1 | 0.8123 | 12 | 10 | 3.99 | 41108.97 | 33392.8163 |  |  | 3.2411 | 8.123
66 | Экономист | 1 | 0.8123 | 12 | 7 | 2.76 | 28436.28 | 23098.7902 |  |  | 2.2419 | 5.6861
67 | Техник | 1 | 0.8123 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 15985.0324 |  |  | 1.5515 | 3.2492
68 | Системный администратор | 0.5 | 0.40615 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 9038.6571 |  |  | 0.87728 | 2.0308
69 | Итого: | 24.5 | 19.9014 | х | 6.2653 | 2.7229 | х | 558304.4555
Средний тарифный коэффициент: |  |  | 8: 2.7229
Средняя ступень оплаты: |  |  | 8: 6.2653
70 | Снабжение (охрана складов) | [9 empty] | 0 | 0
73 | Сторож | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10303 | 41212 |  |  | 4 | 4
74 | Ремгруппа |  | 5: 10303 |  |  | 0 | 0
75 | п.Оссора | [9 empty] | 0 | 0
76 | Мастер | 1 | 0.8123 | 12 | 8 | 2.76 | 28436.28 | 23098.7902 |  |  | 2.2419 | 6.4984
77 | Плотник -столяр | 1 | 0.8123 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 15985.0324 |  |  | 1.5515 | 3.2492
78 | Плотник-столяр | 3 | 2.4369 | 12 | 3 | 1.69 | 17412.07 | 42431.4734 |  |  | 4.1184 | 7.3107
79 | Маляр строительный | 1 | 0.8123 | 12 | 3 | 1.69 | 17412.07 | 14143.8245 |  |  | 1.3728 | 2.4369
80 | с.Карага | [9 empty] | 0 | 0
81 | Плотник-столяр | 1 | 0.8123 | 12 | 3 | 1.69 | 17412.07 | 14143.8245 |  |  | 1.3728 | 2.4369
82 | Подсобный рабочий | 1 | 0.8123 | 12 | 2 | 1.36 | 14012.08 | 11382.0126 |  |  | 1.1047 | 1.6246
83 | Итого: | 12 | 10.4984 | х | 2.75 | 1.54 | х | 162396.9575 |  | 9166983.4576
Средний тарифный коэффициент: |  |  | 7: 10044.6325; 8: 1.5014
Средняя ступень оплаты: |  |  | 8: 2.6248
Транспортный участок (в части тепловой энергии)
п.Оссора
84 | Механик гаража | 1 | 0.8123 | 12 | 7 | 2.76 | 28436.28 | 23098.7902 |  |  | 2.2419 | 5.6861
85 | Водитель автомобиля ( а/м КамАЗ 6520-260-63 ( самосвал ) | 1 | 0.8123 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 18077.3141 |  |  | 1.7546 | 4.0615
86 | Машинист крана автомобильного (автокран CMG QY20G (г/п 20тн)) | 1 | 0.8123 | 12 | 6 | 2.44 | 25139.32 | 20420.6696 |  |  | 1.982 | 4.8738
87 | Водитель автомобиля ( а/м КамАЗ-55111 (г/п 12тн) | 1 | 0.8123 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 18077.3141 |  |  | 1.7546 | 4.0615
88 | Водитель погрузчика ( Фронтальный погрузчик SEM639B объём 2,5 м.куб.) | 1 | 0.8123 | 12 | 6 | 2.44 | 25139.32 | 20420.6696 |  |  | 1.982 | 4.8738
89 | Тракторист (Трактор ЮМЗ-6КЛ) | 1 | 0.8123 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 15985.0324 |  |  | 1.5515 | 3.2492
90 | Машинист бульдозера ( Бульдозер ДЗ-42) | 2 | 1.6246 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 36154.6282 |  |  | 3.5091 | 8.123
91 | Машинист бульдозера (Бульдозер SD-16, Автогрейдер) | 1 | 0.8123 | 12 | 6 | 2.44 | 25139.32 | 20420.6696 |  |  | 1.982 | 4.8738
92 | Машинист экскаватора (Экскаватор ЕК 12-10) | 1 | 1 | 12 | 6 | 2.44 | 25139.32 | 25139.32 |  |  | 2.44 | 6
93 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 0.8123 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 15985.0324 |  |  | 1.5515 | 3.2492
94 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 1.6246 | 12 | 3 | 1.69 | 17412.07 | 28287.6489 |  |  | 2.7456 | 4.8738
95 | слесарь по ремонту дорожно-строительной техники и тракторов | 1 | 0.8123 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 15985.0324 |  |  | 1.5515 | 3.2492
96 | токарь-фрезеровщик | 1 | 0.8123 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 15985.0324 |  |  | 1.5515 | 3.2492
97 | электрогазосварщик | 1 | 0.8123 | 12 | 4 | 1.91 | 19678.73 | 15985.0324 |  |  | 1.5515 | 3.2492
98 | уборщик производственых помещений | 1 | 0.8123 | 12 | 1 | 1 | 10303 | 8369.1269 |  |  | 0.8123 | 0.8123
99 | с.Карага | [9 empty] | 0 | 0
100 | Механик гаража | 0.5 | 0.5 | 12 | 6 | 2.44 | 25139.32 | 12569.66 |  |  | 1.22 | 3
101 | Водитель автомобиля (Автомобиль КАМАЗ 55111, 12тн) | 1 | 0.8123 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 18077.3141 |  |  | 1.7546 | 4.0615
102 | Машинист экскаватора (Экскаватор ЭО 4124) | 1 | 0.8123 | 6 | 6 | 2.44 | 25139.32 | 20420.6696 |  |  | 1.982 | 4.8738
103 | Машинист бульдозера (Бульдозер ДЗ-42 (МТЗ-80)) | 1 | 1 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 22254.48 |  |  | 2.16 | 5
104 | Машинист бульдозера (Бульдозер ДЗ-42) | 1 | 0.8123 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 18077.3141 |  |  | 1.7546 | 4.0615
105 | Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники и тракторов | 1 | 0.8123 | 12 | 5 | 2.16 | 22254.48 | 18077.3141 |  |  | 1.7546 | 4.0615
106 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 0.8123 | 12 | 3 | 1.69 | 17412.07 | 14143.8245 |  |  | 1.3728 | 2.4369
107 | [10 empty] | 0 | 0
108 | Итого: | 23.5 | 19.5583 | х | 4.6809 | 2.0885 | х | 422011.8897
Средний тарифный коэффициент: |  |  | 8: 2.0943
Средняя ступень оплаты: |  |  | 8: 4.7029 |  |  | 261.2542 | 530.7255
Распределение косвенных затрат по разным видам деятельности ( для многотраслевых предприятий)
Численность, 20счет |  | Предложение ТСО на 2016 год | 5: Утверждено Службой на 2016 год
| Вид деятельности | Численность | ФОТ | % | Численность | ФОТ | %
92 | Теплоснабжение | 49.9581 | 4: #DIV/0!; 7: #DIV/0!
| Водоснабжение |  | 4: #DIV/0!; 7: #DIV/0!
| Водоотведение |  | 4: #DIV/0!; 7: #DIV/0!
| Электроэнергия |  | 4: #DIV/0!; 7: #DIV/0!
| Прочие |  | 4: #DIV/0!; 7: #DIV/0!
Итого: |  | 49.9581 | 3: 0; 4: #DIV/0!; 7: #DIV/0!
ИТОГО:
109 | Численность, чел. | 142.3
110 | Средний тарифный коэффициент | 1.8376
111 | Средняя ступень оплаты | 3.7277
Исп. Юшкова З.В.8(41545)41-546

## Доплаты Тепло (hidden)
Теплоснабжающая (теплосетевая) организация: АО "Оссора"
Базовый период/Период регулирования:2018/2019-2021г.г.
Проценты выплат, связанных с режимом работы, с условиями труда к тарифному фонду (для вида деятельности - производство и передача тепловой энергии)
Подразделение | 1. Доплаты за работы во вредных условиях труда | 2. Совмещение (расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ, старшинство смен, пересменка, профмастерство) | 3. Доплата за работу в ночное время по ТК РФ. | 4. Доплата за работу в выходные, праздничные дни в связи с непрерывностью производства. | % доплат к тарифному фонду
Общеэксплуатационные расходы | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
Производство и передача тепловой энергии | 5.7 | 0.03 | 12.3 | 2.17 | 20.2
Цеховые расходы |  | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 3
Исп. Юшкова З.В.8(41545)41-546

## прил 4.9. (расш) (hidden)
Теплоснабжающая (теплосетевая) организация: АО"Оссора" | [8 empty] | Расшифровка к Приложение 4.9. (анализ числ)
Базовый период/Период регулирования:2018/2019-2021г.г.
Анализ численности по предприятию в целом за 12 мес. 2013 года
ТСО, всего: | 2013 год | [11 empty] | ИТОГО
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| 187 | 192 | 195 | 190 | 190 | 187 | 189 | 198 | 198 | 200 | 198 | 206 | 194.1667
тепловая энергия (ОПП+АУП+цеховые) | 139 | 143 | 147 | 129 | 139 | 136 | 140 | 148 | 146 | 146 | 142 | 143 | 141.5
распределение воды (ОПП+АУП+цеховые) | 16 | 17 | 16 | 23 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 26 | 18.5833
удаление и обработка сточных вод (ОПП+АУП+цеховые) | 13 | 13 | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13.5
электроэнергия (ОПП+АУП+цеховые) | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 13.5833
ТБО (ОПП+АУП+цеховые) | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7
Анализ численности (работников списочного состава) по предприятию в целом за 12 мес. 2017 года (по форме П-4)
ТСО, всего: | 2013 год январь: 2016 год | ИТОГО
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| 191 | 188 | 187 | 194 | 184 | 190 | 189 | 189 | 187 | 187 | 189 | 185 | 188.3333
тепловая энергия | 142 | 142 | 142 | 148 | 138 | 143 | 142 | 141 | 141 | 142 | 141 | 142 | 142
распределение воды | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 14.1667
удаление и обработка сточных вод | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.75
электроэнергия | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 21 | 19 | 18.5833
ТБО | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.75
Прочие | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.0833
исп. Юшкова З.В. 8(41545)41-546

## 5.9
Предложение необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на 2025 год
N п.п. | Наименование расхода | 2023 год |  | Ожидаемое 2024 год |  | Оссора |  |  | Карага
|  | Факт Оссора | Факт Карага | Оссора | Карага | Период регулирования 2025 год |  |  | Период регулирования 2025 год
[6 empty] | Всего | 1-е полуг. | 2-е полуг. | Всего | 1-е полуг. | 2-е полуг.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 171099.2 | 39867.17 | 284442.93 | 74457.52 | 315490.8521 | 159204.476 | 156286.376 | 67386.841 | 33685.4205 | 33701.4205
2 | Неподконтрольные расходы | 51937.3134 | 11440.8 | 80923.4005 | 17520.0417 | 88287.8534 | 44099.576 | 43789.8151 | 18936.447 | 9468.21 | 9468.21
3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 228865.1 | 35625.8 | 247620.1165 | 48187.6 | 318099.5074 | 170996.5136 | 147102.9937 | 57501.3856 | 30347.1239 | 27154.2617
4 | Нормативная прибыль | [7 empty] | 2050 | 1025 | 1025
5 | Предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 12100 | 1877 | 12100 | 6050 | 6050 | 1877 | 938.5 | 938.5
6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0
9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неиспользованием) инвестиционной программы | 0
10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0
11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 451901.6134 | 86933.77 | 625086.4471 | 142042.1617 | 733978.2128 | 380350.5657 | 353229.1849 | 147751.6736 | 75464.2544 | 72287.3923
12 | Товарная выручка
| Необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии | 447895.4134 | 86611.07 | 619124.2471 | 140428.6617 | 728016.0128 | 376773.2657 | 350844.2849 | 147365.6736 | 75232.6544 | 72132.9923
| Необходимая валовая выручка на приобретение теплоносителя | 4006.2 | 322.7 | 5962.2 | 1613.5 | 5962.2 | 3577.3 | 2384.9 | 386 | 231.6 | 154.4
Балансировка НВВ
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 35.236 | 5.853 | 34.3391 | 5.5387 | 34.3391 | 22.3114 | 12.0277 | 5.5387 | 3.5652 | 1.9735
| - среднегодовой тариф на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС | 12711.3013 | 14797.7225 | 18029.6995 | 25354.2423 | 21213.3141 | 16896.6537 | 29187.6148 | 26597.3778 | 21094.922 | 36537.6258
- Тариф на тепловую энергию по полугодиям, руб./Гкал без НДС
| Генеральный директор |  |  | А.В.Подкопаев
Примечания:
1. Год i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, год i1 - последний год долгосрочного периода регулирования.
2. Графы 3, 5, ..., n - 1 строк 1 и 3 заполняются на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных.
3. Строка 5 заполняется только для первого долгосрочного периода регулирования.
4. Графы 4, 6, ..., n строки 10 заполняются как сумма соответствующих граф строк с 1 по 9.
5. Графы 3, 5, ..., n - 1 строки 10 заполняются как сумма соответствующих граф строк с 1 по 5.
6. В строке 6:
гр. 7 = гр. 3 стр. 10 - гр. 3 стр. 11 + гр. 3 стр. 6;
гр. 9 = гр. 5 стр. 10 - гр. 5 стр. 11 + гр. 5 стр. 6 и т.д.;
гр. 3 и 5 заполняются аналогично по данным таблицы предыдущего долгосрочного периода регулирования.
7. Строка 11 заполняется только в графах 3, 5, ..., n - 1.
8. К таблице прилагаются дополнительные материалы, содержащие обоснованный расчет по строкам 7, 8, 9, 11.
Исп.Юшкова З.В.8(41545)41-546